[image: image1.jpg]O Byggeriets Kvalitetskontrol



 
Bilag 10
Bilag 10

Proces- og slutkontrol - Gasinstallation
	Kunde:


	Firma:



	Installationsadresse:


	Installationstype:



	Installationsklasse:


	Anmeldepligtig (ja/nej):

	Medarbejdere på opgaven:



	Opstartsdato .:


	Tegning nr. :


	


	Installationen er kontrolleret og afprøvet, så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at installationen er udført i overensstemmelse med det projekterede, myndighedernes krav, gældende regler og stillede kvalitetskrav


	Kontrolpunkt for 

proces- og slutkontrol
	OK
	Afvig-

else

(Afv.)
	Sign.
	Kontrolpunkt for 

proces- og slutkontrol
	OK
	Afv.
	Sign.

	Modtagelse af gasmateriel
	
	
	
	Procesinstallation (industri)
	
	
	

	Aftrækssystem til gasapparat
	
	
	
	Røgtræk i skorsten
	
	
	

	Aftrækssikringer
	
	
	
	Samlinger af gasrør-/ledninger
	
	
	

	Afpropning af gasrør/-ledninger
	
	
	
	Sikkerhedsafblæsningsventil
	
	
	

	Apparatregulator
	
	
	
	Sikkerhedsafspærringsventil
	
	
	

	Dimensionering af gasinst.
	
	
	
	Storkøkkener, mekanisk udsugning
	
	
	

	Flammeovervågningsudstyr
	
	
	
	Trykbegrænsende ventil
	
	
	

	Fleksible tilslutninger
	
	
	
	Ventilation af opstillingsrum
	
	
	

	Forbrændingskvalitet
	
	
	
	Kontrol – før idriftsættelse
	Notér værdier

	Føring i foringsrør
	
	
	
	Installationstryk under normal drift
	
	
	

	Frisklufttilførsel til gasapparat
	
	
	
	Prøvetryk ved tryk-/tæthedsprøve
	
	
	

	Frostsikring af vandbårne inst
	
	
	
	Forbrændingskontrol/røggasmåling
	
	
	

	Gasledning i jord
	
	
	
	Tilslutningstryk før gasapparat
	
	
	

	Gasapparatinstallation
	
	
	
	Tryktab i gasinstallationer (mbar)
	
	
	

	Gasmålers placering
	
	
	
	Tryktab midlertidige gasinst. (mbar)
	
	
	

	Gasrørsinstallation over jord
	
	
	
	Max gashastighed (m/sek.)
	
	
	

	Gastrykreguleringsenhed
	
	
	
	Afslutning af arbejdet
	OK
	Afv.
	Sign

	Hovedhanes placering
	
	
	
	Tegninger indmålt og ajourført
	
	
	

	Idriftsættelse af gasinstallation
	
	
	
	Funktionsafprøvning
	
	
	

	Indregulering af gasmateriel
	
	
	
	Gasinst. er tæt
	
	
	

	Luftmangelsikringer
	
	
	
	Inst. i beboelsesvogne iht. EN1949
	
	
	

	Lynkoblinger
	
	
	
	Inst. i cateringvogne/skurvogne m.v.
	
	
	

	Mekanisk sikring af gasslanger
	
	
	
	Gasmotorer, gasturbiner m.v.
	
	
	

	Midlertidige gasinstallationer
	
	
	
	
	
	
	


	Bemærkninger:




	Fagligt ansvarliges (FA)  opgaver iht. KLS
	OK
	Ikke 
aktuel
	Bemærkninger

	Bemanding af opgaven og instruktion af medarbejdere
	
	
	

	Tilsyn med arbejdets udførelse
	
	
	

	Lejeaftale (ved brug af indlejet arbejdskraft)
	
	
	

	Skriftlig aftale af ansvarsfordeling ved flere aktører/delentrepriser
	
	
	

	Drifts- og vedligeholdelsesplan og tegninger udleveret
	
	
	

	Indregulerings- og servicerapport udleveret til kunden
	
	
	

	Anmeldt i korrekt installationsklasse til Sikkerhedsstyrelsen
	
	
	


	Fagligt ansvarliges dokumentation (FA)
	OK
	Ikke 
aktuel
	Bemærkninger
	Dato
	Sign. FA

	Afvigelser er registreret/behandlet/udbedret
	
	
	
	
	

	Arbejde og dokumentation er godkendt af FA
	
	
	
	
	


	BK 01-04-2020
	KLS
	Gyldig fra:
	Rev.nr.:
	Godkendt af:



