[image: image1.jpg]O Byggeriets Kvalitetskontrol



 
Bilag 10
Bilag 10

Verifikation af mindre el-installationer
	Kundenavn:


	Ordre-/sagsnr.:



	Adresse:


	Postnr.:


	By:



	Identifikation af installationen:



	Installationen er udført af:



	Verifikation af installationen er udført af:


	Dato:




	Generelt
	Ja
	Nej
	Ikke aktu-elt

	Er der taget hensyn til ydre påvirkninger og anvendt korrekt kapslingsklasse?
	
	
	

	Er der brandtætnet ved gennemføringer?
	
	
	

	Er installationen isolationsprøvet?
	
	
	

	Er der foretaget polaritetsprøve og kontrol af fasefølgen?
	
	
	

	Er der foretaget funktionsprøver af installationen?
	
	
	

	Er nul- og beskyttelsesledere korrekt identificeret?
	
	
	

	Er ledere korrekt overstrømsbeskyttet og valgt efter strømværdi?
	
	
	

	Er SPD’er (overspændingsbeskyttelsesudstyr) korrekt valgt og installeret?
	
	
	

	Er permanent tilsluttede brugsgenstande egnet til den pågældende anvendelse?
	
	
	

	Er nødvendig dokumentation til stede?
	
	
	

	Er spændingsfald kontrolleret?
	
	
	

	Er der foretaget foranstaltninger mod elektromagnetiske påvirkninger?
	
	
	

	Er ejer/bruger informeret om funktion og betjening?
	
	
	

	Tavler
	
	
	

	Er der tilstrækkelig plads til at arbejde på/adgang til tavlen?
	
	
	

	Er overstrømsbeskyttelsesudstyr korrekt valgt og evt. indstillet?
	
	
	

	Er der en entydig mærkning af beskyttelsesudstyr med tilhørsforhold?
	
	
	

	Er der mærkning om max. mærke-/indstillingsstrøm?
	
	
	

	Er mærkning med oplysninger om tekniske data for tavlen foretaget?
	
	
	

	Er udgående beskyttelsesledere anbragt i separate klemmer i tavlen?
	
	
	

	Er afdækning og dækplader monteret?
	
	
	

	Er indføringer tilpasset/tætnet, så tavlens kapslingsklasse er som mærket?
	
	
	

	Installation
	
	
	

	Er udstyr til adskillelse og afbrydelse korrekt valgt, placeret og installeret?
	
	
	

	Er stikkontakter og udtag m.m. installeret i henhold til gældende bestemmelser?
	
	
	

	Er kabler/ledninger korrekt oplagt og afsluttet?
	
	
	

	Er kabler beskyttet mod mekanisk overlast ved opføringer fra gulv/jord?
	
	
	

	Er tilledninger aflastet for træk og vridning ved tilslutning til installationen?
	
	
	

	Er alle dæksler og afdækninger monteret, så der ikke er berøringsfare?
	
	
	

	Er alle samlinger let tilgængelige?
	
	
	

	Indbygningsamaturer
	
	
	

	Er indbygningsarmaturer korrekt valgt og monteret?
	
	
	

	Er indbygningsarmaturer installeret således, at overophedning undgås?
	
	
	

	Beskyttelsesledere og udligningsforbindelser:
	
	
	

	Er jordingslederen korrekt valgt (minimum 6 mm2)?
	
	
	

	Er der etableret beskyttende potentialudligning?
	
	
	

	Er supplerende beskyttende potentialudligning etableret?
	
	
	

	Er den gennemgående forbindelse i udligningsforbindelser kontrolleret?
	
	
	

	Er den gennemgående forbindelse i beskyttelsesledere kontrolleret?
	
	
	

	Er overgangsmodstand for jordelektroden kontrolleret?
	
	
	

	Beskyttelse mod indirekte berøring:
	
	
	

	Er beskyttelsesmetode korrekt valgt i forhold til installationstype og systemjording?
	
	
	

	Er RCD’er (fejlstrømsafbrydere) kontrolleret og afprøvet?
	
	
	

	Er klasse I brugsgenstande tilsluttet til beskyttelseslederen?
	
	
	


	Måleresultater

Her kan anføres relevante kredsdetaljer og måleresultater i forbindelse med idriftsættelse af installationen.


	Kredsdetaljer

	Gruppe
	OB (In)
	Karakteristik
	Tværsnit
	Størst OB (ln)
	ZS
	Isolation

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ

	
	A
	
	mm2
	A
	ꭥ
	Mꭥ


	Overgangsmodstand for jordelektrode (TT-system):
ꭥ


	Afprøvning af RCD’er

	
	Sinus (Type A og AC)
	Pulserende overlejret på 6 mA d.c. (Type-A)
	Prøve-knap

	RCD
	0° 1xlΔn
	180° 1xlΔn
	0° 5xlΔn
	0° ½xlΔn
	0° 1xlΔn
	180° 1xlΔn
	OK

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Kortslutningsstrøm

	Gruppe
	        lk
	Målt i punkt
	Gruppe
	lk
	Målt i punkt

	
	kA
	
	
	kA
	

	
	kA
	
	
	kA
	

	
	kA
	
	
	kA
	


	Spændingsfald

	Gruppe
	ΔU
	Målt i punkt
	Gruppe
	ΔU
	Målt i punkt

	
	V
	
	
	V
	

	
	V
	
	
	V
	

	
	V
	
	
	V
	


	Bemærkning:




	BK 01-04-2020
	KLS
	Gyldig fra:
	Rev.nr.:
	Godkendt af:



